附件1

**眉山市人民医院第一住院楼空调系统更换项目市场调研基本需求**

我院东坡院区第一住院楼空调管道和设备老旧，管道锈蚀严重，为提升我院服务质量，计划对第一住院楼的空调管道和设备进行更换。

  现拟对本项目进行市场调研，欢迎具备相应资质的供应商企业按要求提供整体解决方案和报价。

**一、供应商企业资质要求**

  1.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修二级及以上资质，且需含机电安装三级及以上资质；

  2.需具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

3.本项目不接受联合体参与市场调研。

**二、服务内容及要求**

1.本项目施工楼层为4层至12层，单层建筑面积2100平米，均为住院区，每层24间病房、配置办公区及其他配套房间，每层配备4000m³/h新风机，每个房间及公共区域配置新风。

2.单层施工周期25天；

3.实施内容包含且不限于：空调竖向和横向管道更换、盘管机更换、新风机更换、新风管道更换、管道保温安装、吊顶更换、空调冷却塔更换等。
 4.项目施工为逐层施工，且休息时段不得施工。

5.意向单位，若认为报价资料不齐，可单独联系我单位查阅原建筑施工图。